### U.O.C.  ACQUISIZIONE

### BENI E SERVIZI

Procedura Aperta per la fornitura in service, per anni 4, di attrezzature sanitarie e kit per chirurgia del segmento anteriore. CIG 5980004768

ALLEGATO “C”

QUESTIONARIO TECNICO

N. 1 SISTEMA DI ULTIMA GENERAZIONE PER LA CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE

Operatore economico: __________________________________________

Apparecchiatura offerta _________________________________________

| Caratteristiche tecniche minime richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO / equivalente | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pompa di aspirazione di tipo peristaltico, preferibilmente ad interfaccia elastometrica |  |  |  |
| - Rimozione del cristallino tramite ultrasuoni a bassa produzione di calore e più modalità di emissione |  |  |  |
| - Emissione di ultrasuoni programmabile in diverse modalità: continuo, pulsato e burst |  |  |  |
| - Doppio sensore di infusione e aspirazione per un migliore controllo della fluidica |  |  |  |
| - Possibilità di irrigazione passiva, per gravità, e preferibilmente attiva, con controllo e mantenimento automatico della pressione intraoculare durante tutta la procedura |  |  |  |
| - Possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione differenti per tutte le fasi del pedale, con controllo lineare o fisso, compresa la fase di emissione degli ultrasuoni (fase 3) |  |  |  |

| Caratteristiche tecniche minime richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO/ equivalente | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| - Controllo lineare o fisso del vuoto con valore pari o superiore a 700 mmHg |  |  |  |
| - Controllo lineare o fisso del flusso con valori da 0 a 60 cc/min |  |  |  |
| - Pedale programmabile preferibilmente wireless con controllo Wi-Fi |  |  |  |
| - Vitrectomia anteriore con potenza di taglio preferibilmente fino a 4.000 tagli al minuto |  |  |  |
| - Possibilità di aggiornamento SW |  |  |  |
| - Completo di: N. 4 manipoli U/S – N. 6 manipoli I/A – N. 3 chiave per punte U/S |  |  |  |
| - Possibilità di irrigazione passiva, per gravità, e preferibilmente attiva, con controllo e mantenimento automatico della pressione intraoculare durante tutta la procedura |  |  |  |
| - Possibilità di impostare parametri di vuoto e di aspirazione differenti per tutte le fasi del pedale, con controllo lineare o fisso, compresa la fase di emissione degli ultrasuoni (fase 3) |  |  |  |

| Parametri QUALITA’ | Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- |
| Modalità emissione ultrasuoni |  |  |
| Controllo fluidica |  |  |
| Sistema per mantenimento pressione intraoculare |  |  |
| Potenza taglio vitrectomia anteriore |  |  |

N. 2 POLTRONA OPERATORIA A COMANDI ELETTRICI PER CHIRURGIA OFTALMICA

| Caratteristiche tecniche minime richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO/ equivalente | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| - Supporto testa specifico per oftalmologia con sistema di regolazione micrometrica X Y Z ottenuto attraverso due manopole di facile accesso |  |  |  |
| - Pianale paziente a 4 sezioni in acciaio rivestito da polimeri anticorrosione |  |  |  |
| - Materassi rimovibili, lavabili e sfoderabili, in schiuma di polietilene ritorto ipoallergenica, radiotrasparente e resistente al fuoco |  |  |  |
| - Sponde laterali ribaltabili in acciaio inossidabile |  |  |  |
| - Avanzato sistema di controllo elettrico per la regolazione dell’altezza, dell’inclinazione dello schienale, dell’inclinazione della sezione ginocchio/gambe e del trendelemburg |  |  |  |
| - Pulsantiera di comando multifunzione |  |  |  |
| - Inclinazione dello schienale con blocco rapido di emergenza a comando manuale |  |  |  |
| - Base di disegno moderno termoformata senza saldature, predisposta per consentire al chirurgo un agevole accesso sia lungo l’asse principale (ore 12) sia nel temporale |  |  |  |
| - Asta telescopica porta-flebo rimovibile |  |  |  |
| - Fascia di contenimento e sicurezza paziente con fibbia di chiusura |  |  |  |
| - Supporto testa pre/post-intervento per un maggior comfort del paziente durante il trasporto |  |  |  |

| Caratteristiche tecniche minime richieste | Presenza del requisito sull’apparecchiatura offerta SI’ / NO/ equivalente | Specifiche tecniche apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| - Agevole movimentazione grazie a quattro ruote antistatiche indipendenti |  |  |  |
| - Due sistemi di blocco rapido ottenuto attraverso comandi a pedale posti su entrambi i lati della poltrona |  |  |  |
| - Poggia-piedi regolabile a due posizioni e ripiegabile a scomparsa |  |  |  |
| - Porta cartelle e manopole di trasporto integrate nello schienale |  |  |  |
| - Batteria ricaricabile di mantenimento per le fasi di preparazione e movimentazione paziente |  |  |  |
| - Completo di: poggia braccio paziente, supporto polso chirurgico, diffusore di ossigeno e ogni altro componente necessario al funzionamento |  |  |  |

| Parametri QUALITA’ | Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- |
| Sistema di somministrazione ossigeno |  |  |
| Regolazione supporto testa paziente |  |  |
| Sistema controllo per regolazione dello schienale |  |  |

N. 700 CPK PACCHI STERILI PER CHIRURGIA DELLA CATARATTA

| Composizione richiesta | Presenza del prodotto nel pacco offerto SI’ / NO/ equivalente | Specifiche tecniche | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- | --- |
| - Telo paziente in sms anti-abbaglio – foro circolare ricoperto da membrana trasparente e due sacche raccogli liquidi mis. 140x150 cm circa |  |  |  |
| - Cassetta strumento |  |  |  |
| - Punte U/S microtip |  |  |  |
| - Accessori per punte U/S |  |  |  |
| - Microbisturi faco angolato clear cut dual bevel 2.2 mm satinato |  |  |  |
| - Lancette corneo sclerali da 19 GA |  |  |  |
| - Cannula da idrodissezione piatta 25 GA |  |  |  |
| - Asciughino assorbenti a sigaretta |  |  |  |
| - Benda oculare adesiva |  |  |  |
| - Copri-occhio universale |  |  |  |
| - Ciotolina per disinfettante |  |  |  |
| - Garzine sterili 10 pz |  |  |  |
| - Cannula da C.A. 27 GA |  |  |  |
| - N. 2 camici per chirurgo mis. Large e Medium |  |  |  |
| - N. 2 siringa da 10 cc |  |  |  |
| - N. 2 siringa da 3 cc |  |  |  |

| Parametri QUALITA’ | Descrizione del requisito sull’apparecchiatura offerta | Rif. Documentazione tecnica |
| --- | --- | --- |
| Sistema di confezionamento |  |  |
| Qualità materiali componenti il pacco sterile |  |  |